## Strumenti
ELENCO STRUMENTI | NOME OUTPUT | TEMPO CAMPIONAMENTO | TEST TIME | PERCORSO OUTPUT
Colonnina | ProvaCol | 1 | 5

## Bridge
TIPOLOGIA | LEVEL | MEAS TIME | CORRECTION LENGTH | FREQUENZA | CORRECTION | PORTA BRIDGE
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2
2

## Colonnina
IP | PORTA | MODALITA' | ADDRESS | TELEMETRIE | REGISTRO | TYPE TELEMETRIA | ID_LETTURA COL1 | ID_LETTURA COL2 | ID_LETTURA COL3 | ID_LETTURA COL4 | ID_LETTURA COL5 | ID_LETTURA COL6 | ID_LETTURA COL7 | ID_LETTURA COL8 | ID_LETTURA COL9 | ID_LETTURA COL10 | ID_LETTURA COL11 | ID_LETTURA COL12 | ID_LETTURA COL13 | ID_LETTURA COL14 | ID_LETTURA COL15 | ID_LETTURA COL16 | ID_LETTURA COL17 | ID_LETTURA COL18 | ID_LETTURA COL19 | ID_LETTURA COL20 | ID_LETTURA COL21 | ID_LETTURA COL22 | ID_LETTURA COL23 | ID_LETTURA COL24 | ID_LETTURA COL25 | ID_LETTURA COL26 | ID_LETTURA COL27 | ID_LETTURA COL28 | ID_LETTURA COL29 | ID_LETTURA COL30 | ID_LETTURA COL31 | ID_LETTURA COL32 | ID_LETTURA COL33 | ID_LETTURA COL34 | ID_LETTURA COL35 | ID_LETTURA COL36 | ID_LETTURA COL37 | ID_LETTURA COL38 | ID_LETTURA COL39 | ID_LETTURA COL40 | ID_LETTURA COL41 | ID_LETTURA COL42 | ID_LETTURA COL43 | ID_LETTURA COL44 | ID_LETTURA COL45 | ID_LETTURA COL46 | ID_LETTURA COL47 | ID_LETTURA COL48 | ID_LETTURA COL49 | ID_LETTURA COL50
10.21.36.188 | 502 | TCP | 2 | Sensore di Temperatura | 1372 | T | 1 | 1
10.21.36.120 | 502 | TCP | 1 | MeterX L1voltage | 1618 | V | 1 | 1
|  |  |  | MeterX L2voltage | 1622 | V | 1 | 1
|  |  |  | MeterX L3voltage | 1626 | V | 1 | 1
|  |  |  | MeterX L1current | 1630 | a | 1 | 1
|  |  |  | MeterX L2current | 1634 | a | 1 | 1
|  |  |  | MeterX L3current | 1638 | a | 1 | 1
|  |  |  | MeterX L1power | 1642 | P | 1 | 1
|  |  |  | MeterX L2power | 1646 | P | 1 | 1
|  |  |  | MeterX L3power | 1650 | P | 1 | 1
|  |  |  | MeterX Total active power | 1654 | P | 1 | 1
|  |  |  | MeterX Total reactive power | 1658 | P | 1 | 1
|  |  |  | MeterX Total apparent power | 1662 | P | 1 | 1
|  |  |  | MeterX Total apparent Freq | 1666 | a | 1 | 1
|  |  |  | MeterX activeImport_kwh | 1674 | a | 1 | 1
|  |  |  | MeterX activeExport_kwh | 1678 | a | 1 | 1
|  |  |  | MeterX reactiveImport_kwh | 1682 | a | 1 | 1
|  |  |  | MeterX reactiveExport_kwh | 1686 | a | 1 | 1

## Inverter
IP DEVICE | ID | TELEMETRIE | LABEL | TYPE TELEMETRIA | ID_LETTURA INV1 | ID_LETTURA INV2 | ID_LETTURA INV3 | ID_LETTURA INV4 | ID_LETTURA INV5 | ID_LETTURA INV6 | ID_LETTURA INV7 | ID_LETTURA INV8 | ID_LETTURA INV9 | ID_LETTURA INV10 | ID_LETTURA INV11 | ID_LETTURA INV12 | ID_LETTURA INV13 | ID_LETTURA INV14 | ID_LETTURA INV15 | ID_LETTURA INV16 | ID_LETTURA INV17 | ID_LETTURA INV18 | ID_LETTURA INV19 | ID_LETTURA INV20 | ID_LETTURA INV21 | ID_LETTURA INV22 | ID_LETTURA INV23 | ID_LETTURA INV24 | ID_LETTURA INV25 | ID_LETTURA INV26 | ID_LETTURA INV27 | ID_LETTURA INV28 | ID_LETTURA INV29 | ID_LETTURA INV30 | ID_LETTURA INV31 | ID_LETTURA INV32 | ID_LETTURA INV33 | ID_LETTURA INV34 | ID_LETTURA INV35 | ID_LETTURA INV36 | ID_LETTURA INV37 | ID_LETTURA INV38 | ID_LETTURA INV39 | ID_LETTURA INV40 | ID_LETTURA INV41 | ID_LETTURA INV42 | ID_LETTURA INV43 | ID_LETTURA INV44 | ID_LETTURA INV45 | ID_LETTURA INV46 | ID_LETTURA INV47 | ID_LETTURA INV48 | ID_LETTURA INV49 | ID_LETTURA INV50
10.38.34.212 | 2109122760 | grid_phase/main_l1/voltage | V ph R | V | 1
10.38.34.226 | 2109122761 | /grid_phase/main_l2/voltage | V ph S | V | 1 | 1
|  | grid_phase/main_l3/voltage | V ph T | V |  | 1
|  | /grid/main/active_power | Pout | P | 1 | 1

## Agilent
CASSETTO | MODELLO | PORTA DAQ | TIPOLOGIA | LABEL | ID_LETTURA DAQ1 | ID_LETTURA DAQ2 | ID_LETTURA DAQ3 | ID_LETTURA DAQ4 | ID_LETTURA DAQ5 | ID_LETTURA DAQ6
201 | 34970 | TCPIP0::169.254.9.72::inst0::INSTR | T | 1_Main Switch Cable Out | 1
202 | 34970 | GPIB9::24::INSTR | T | 2_Main Switch Body | 1
201 |  |  | T | BANANA |  | 1
101 |  |  | K | LAMPONE |  | 1

## Wattmeter
PORTA WT | MODELLO | CHANNEL | TIPOLOGIA | LABEL | ID_LETTURA WT1 | ID_LETTURA WT2 | ID_LETTURA WT3 | ID_LETTURA WT4 | ID_LETTURA WT5 | ID_LETTURA WT6 | ID_LETTURA WT7 | ID_LETTURA WT8 | ID_LETTURA WT9 | ID_LETTURA WT10
GPIB9::20::INSTR | WT230 | 1 | V | V1 | 1
GPIB9::10::INSTR | WT230 | 1 | A | I1 | 1
|  | 1 | W | P1 | 1
|  | 1 | VA | S1 | 1
|  | 1 | V | V2 |  | 1
|  | 1 | A | I2 |  | 1
|  | 1 | W | P2 |  | 1
|  | 1 | VA | S2 |  | 1

## misc
Tipologia agilent | Modello agilent | Modello WT
T | 34970
K | 34980
OHM
FREQ
VDC
VAC
IDC
IAC