## Test
TEST | STRUMENTI | CICLO | CC_PORTA | ALIMENTATORE_PORTA | ARDUINO_PORTA
sss | Alimentatore | Yes | COM4 | GPIB0::18::INSTR | COM3
| Arduino |  |  | GPIB0::28::INSTR
Camera Climatica

## Comandi
TEMPO | EVENTO | CC_ON/OFF | CC_set point T | CC_Set point H | ALIM_ON/OFF | ALIM_VOLT | ALIM_CURR | ALIM_POW | ALIM_CURVA | ARDU_RELAY1 | ARDU_RELAY2 | ARDU_RELAY3 | ARDU_RELAY4 | ARDU_RELAY5 | ARDU_RELAY6 | ARDU_RELAY7 | ARDU_RELAY8
15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 1 | 100 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 1 | 100 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 610 | 15 | 20000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 610 | 28 | 20000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 610 | 35 | 20000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 610 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1800 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2