## Strumenti
ELENCO STRUMENTI | NOME OUTPUT | TEMPO CAMPIONAMENTO | TEST TIME | PERCORSO OUTPUT
|  | 1 | 10000

## Test
TEST | CICLO | CC_PORTA | CC_ID | ALIMENTATORE_PORTA | ALIMENTATORE _CURVA | ALIMENTATORE _CURVAID | ARDUINO_PORTA | INV_PORTA | COL_PORTA | AC_PORTA
Manuale | No | COM9 | Weiss | GPIB2::8::INSTR | 1 | 2 | COM3 |  |  | TCPIP0::10.21.47.130::5025::SOCKET
GPIB2::18::INSTR

## Comandi
TEMPO | CC_ON/OFF | CC_set point T | CC_set point H | ALIM_ON/OFF | ALIM_VOLT | ALIM_CURR | ALIM_POW | ALIM_CURVA | ALIM_CURVAID | ARDU_RELAY1 | ARDU_RELAY2 | ARDU_RELAY3 | ARDU_RELAY4 | ARDU_RELAY5 | ARDU_RELAY6 | ARDU_RELAY7 | ARDU_RELAY8 | INV_VAR | INV_VAL | COL_VAR | COL_VAL | AC_ON/OFF | AC_REGEN | AC_VOUT | AC_FREQ
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
75 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 15 | 20000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 28 | 20000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
60 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 35 | 20000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1800 | 2 | 0 | 0 | 2 | 610 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

## Bridge
TIPOLOGIA | LEVEL | MEAS TIME | CORRECTION LENGTH | FREQUENZA | CORRECTION | PORTA BRIDGE
RX | 2 | LONG | 1 | 2 | SHOR | 2
2
2

## Colonnina
IP | PORTA | MODALITA' | ADDRESS | TELEMETRIE | REGISTRO | TYPE TELEMETRIA | ID_LETTURA COL1 | ID_LETTURA COL2 | ID_LETTURA COL3 | ID_LETTURA COL4 | ID_LETTURA COL5 | ID_LETTURA COL6 | ID_LETTURA COL7 | ID_LETTURA COL8 | ID_LETTURA COL9 | ID_LETTURA COL10
10.21.36.188 | 502 | TCP | 2 | Sensore di Temperatura | 1372 | T | 1 | 1
10.21.36.120 | 502 | TCP | 1 | MeterX L1voltage | 1618 | V | 1 | 1
|  |  |  | MeterX L2voltage | 1622 | V | 1 | 1
|  |  |  | MeterX L3voltage | 1626 | V | 1 | 1
|  |  |  | MeterX L1current | 1630 | Altro | 1 | 1
|  |  |  | MeterX L2current | 1634 | Altro | 1 | 1
|  |  |  | MeterX L3current | 1638 | Altro | 1 | 1
|  |  |  | MeterX L1power | 1642 | P | 1 | 1
|  |  |  | MeterX L2power | 1646 | P | 1 | 1
|  |  |  | MeterX L3power | 1650 | P | 1 | 1
|  |  |  | MeterX Total active power | 1654 | P | 1 | 1
|  |  |  | MeterX Total reactive power | 1658 | P | 1 | 1
|  |  |  | MeterX Total apparent power | 1662 | P | 1 | 1
|  |  |  | MeterX Total apparent Freq | 1666 | Altro | 1 | 1
|  |  |  | MeterX activeImport_kwh | 1674 | Altro | 1 | 1
|  |  |  | MeterX activeExport_kwh | 1678 | Altro | 1 | 1
|  |  |  | MeterX reactiveImport_kwh | 1682 | Altro | 1 | 1
|  |  |  | MeterX reactiveExport_kwh | 1686 | Altro | 1 | 1

## Inverter
IP DEVICE | ID | TELEMETRIE | LABEL | TYPE TELEMETRIA | ID_LETTURA INV1 | ID_LETTURA INV2 | ID_LETTURA INV3 | ID_LETTURA INV4 | ID_LETTURA INV5 | ID_LETTURA INV6 | ID_LETTURA INV7 | ID_LETTURA INV8 | ID_LETTURA INV9 | ID_LETTURA INV10 | ID_LETTURA INV11 | ID_LETTURA INV12 | ID_LETTURA INV13 | ID_LETTURA INV14 | ID_LETTURA INV15 | ID_LETTURA INV16 | ID_LETTURA INV17 | ID_LETTURA INV18 | ID_LETTURA INV19 | ID_LETTURA INV20 | ID_LETTURA INV21 | ID_LETTURA INV22 | ID_LETTURA INV23 | ID_LETTURA INV24 | ID_LETTURA INV25 | ID_LETTURA INV26 | ID_LETTURA INV27 | ID_LETTURA INV28 | ID_LETTURA INV29 | ID_LETTURA INV30 | ID_LETTURA INV31 | ID_LETTURA INV32 | ID_LETTURA INV33 | ID_LETTURA INV34 | ID_LETTURA INV35 | ID_LETTURA INV36 | ID_LETTURA INV37 | ID_LETTURA INV38 | ID_LETTURA INV39 | ID_LETTURA INV40 | ID_LETTURA INV41 | ID_LETTURA INV42 | ID_LETTURA INV43 | ID_LETTURA INV44 | ID_LETTURA INV45 | ID_LETTURA INV46 | ID_LETTURA INV47 | ID_LETTURA INV48 | ID_LETTURA INV49 | ID_LETTURA INV50 | ID_LETTURA INV51 | ID_LETTURA INV52 | ID_LETTURA INV53 | ID_LETTURA INV54 | ID_LETTURA INV55 | ID_LETTURA INV56 | ID_LETTURA INV57 | ID_LETTURA INV58 | ID_LETTURA INV59 | ID_LETTURA INV60 | ID_LETTURA INV61 | ID_LETTURA INV62 | ID_LETTURA INV63 | ID_LETTURA INV64 | ID_LETTURA INV65 | ID_LETTURA INV66 | ID_LETTURA INV67 | ID_LETTURA INV68 | ID_LETTURA INV69 | ID_LETTURA INV70 | ID_LETTURA INV71 | ID_LETTURA INV72 | ID_LETTURA INV73 | ID_LETTURA INV74 | ID_LETTURA INV75 | ID_LETTURA INV76 | ID_LETTURA INV77 | ID_LETTURA INV78 | ID_LETTURA INV79 | ID_LETTURA INV80 | ID_LETTURA INV81 | ID_LETTURA INV82 | ID_LETTURA INV83 | ID_LETTURA INV84 | ID_LETTURA INV85 | ID_LETTURA INV86 | ID_LETTURA INV87 | ID_LETTURA INV88 | ID_LETTURA INV89 | ID_LETTURA INV90 | ID_LETTURA INV91 | ID_LETTURA INV92 | ID_LETTURA INV93 | ID_LETTURA INV94 | ID_LETTURA INV95 | ID_LETTURA INV96 | ID_LETTURA INV97 | ID_LETTURA INV98 | ID_LETTURA INV99 | ID_LETTURA INV100
192.168.1.137 | 2151103927 | /sensor/booster_input_temperature_1/measure | T bst 1 | T | 1
|  | /sensor/booster_input_temperature_2/measure | T bst 2 | T | 1
|  | /sensor/booster_input_temperature_3/measure | T bst 3 | T | 1
|  | /sensor/booster_input_temperature_4/measure | T bst 4 | T | 1
|  | /sensor/inverter_l1_temperature/measure | T inv R | T | 1
|  | /sensor/inverter_l2_temperature/measure | T inv S | T | 1
|  | /sensor/inverter_l3_temperature/measure | T inv T | T | 1
|  | /sensor/logic_board_temperature/measure | T logica | T | 1
|  | /sensor/ambient_ext_temperature/measure | T ambiente externa | T | 1
|  | /bulk/main/voltage | V bulk | V | 1
|  | /bulk/redundant/voltage | V bulk redundant | V | 1
|  | /fan/ext_1/speed | Fan1 | Altro | 1
|  | /fan/ext_2/speed | Fan2 | Altro | 1
|  | /fan/ext_3/speed | Fan3 | Altro | 1
|  | /fan/ext_4/speed | Fan4 | Altro | 1
|  | /fan/int/speed | Fan Interna | Altro | 1

## Agilent
CASSETTO | MODELLO | PORTA DAQ | TIPOLOGIA | LABEL | ID_LETTURA DAQ1 | ID_LETTURA DAQ2 | ID_LETTURA DAQ3 | ID_LETTURA DAQ4
113 | 34970 | GPIB2::6::INSTR | T | 13_Inverter Bobbin PH/1626 | 1
114 |  |  | T | 31_V3H02.1_D75/98 | 1
115 |  |  | T | 31_V3H02.1_D76/1479 | 1
116 |  |  | T | 31_V3H02.1_Q32/1480 | 1
117 |  |  | T | 32_V3H02.1_Q31/99 | 1
118 |  |  | T | 33_V3H02.1_D74/100 | 1
119 |  |  | T | 34_V3H02.1_Q30/101 | 1
120 |  |  | T | 35_V3H02.1_D73/102 | 1
201 |  |  | T | 36_V3H02.1_Q29/103 | 1
202 |  |  | T | 37_V3H02.1_D71/104 | 1
203 |  |  | T | 38_V3H02.1_Q27/105 | 1
204 |  |  | T | 39_V3H02.1_D69/106 | 1
205 |  |  | T | 40_V3H02.1_Q25/107 | 1
206 |  |  | T | 40_V3H02.1_Q28/1812 | 1
207 |  |  | T | 41_V3H02.1_D72/1814 | 1
208 |  |  | T | 42_V3H02.1_Q26/1813 | 1
209 |  |  | T | 43_V3H02.1_D70/1815 | 1
214 |  |  | T | 75_Ambiente Logica HP/1798 | 1
215 |  |  | T | T_Amb/2 | 1

## Wattmeter
PORTA WT | MODELLO
GPIB2::10::INSTR | WT500
GPIB2::9::INSTR | WT500

## WT210
CHANNEL | TIPOLOGIA | LABEL | ID_LETTURA WT1 | ID_LETTURA WT2 | ID_LETTURA WT3 | ID_LETTURA WT4 | ID_LETTURA WT5 | ID_LETTURA WT6 | ID_LETTURA WT7 | ID_LETTURA WT8 | ID_LETTURA WT9 | ID_LETTURA WT10

## WT230
CHANNEL | TIPOLOGIA | LABEL | ID_LETTURA WT1 | ID_LETTURA WT2 | ID_LETTURA WT3 | ID_LETTURA WT4 | ID_LETTURA WT5 | ID_LETTURA WT6 | ID_LETTURA WT7 | ID_LETTURA WT8 | ID_LETTURA WT9 | ID_LETTURA WT10

## WT500
CHANNEL | TIPOLOGIA | LABEL | ID_LETTURA WT1 | ID_LETTURA WT2 | ID_LETTURA WT3 | ID_LETTURA WT4 | ID_LETTURA WT5 | ID_LETTURA WT6 | ID_LETTURA WT7 | ID_LETTURA WT8 | ID_LETTURA WT9 | ID_LETTURA WT10
1 | URMS | Vrms R | 1
1 | IRMS | Irms R | 1
1 | P | P R | 1
2 | URMS | Vrms S | 1
2 | IRMS | Irms S | 1
2 | P | P S | 1
3 | URMS | Vrms T | 1
3 | IRMS | Irms T | 1
3 | P | P T | 1
1 | UDC | Udc 1 |  | 1
1 | IDC | Idc 1 |  | 1
1 | P | Pdc 1 |  | 1
2 | UDC | Udc 2 |  | 1
2 | IDC | Idc 2 |  | 1
2 | P | Pdc 2 |  | 1

## WT1800
CHANNEL | TIPOLOGIA | LABEL | ID_LETTURA WT1 | ID_LETTURA WT2 | ID_LETTURA WT3 | ID_LETTURA WT4 | ID_LETTURA WT5 | ID_LETTURA WT6 | ID_LETTURA WT7 | ID_LETTURA WT8 | ID_LETTURA WT9 | ID_LETTURA WT10

## WT3000
CHANNEL | TIPOLOGIA | LABEL | ID_LETTURA WT1 | ID_LETTURA WT2 | ID_LETTURA WT3 | ID_LETTURA WT4 | ID_LETTURA WT5 | ID_LETTURA WT6 | ID_LETTURA WT7 | ID_LETTURA WT8 | ID_LETTURA WT9 | ID_LETTURA WT10

## misc
Tipologia agilent | Modello agilent | Tipologia Bridge | Measure Time Bridge | Correction Length Bridge | Correction Bridge | Modalità Colonnina | Type Telemetria Colonnina | Type Telemetria Inverter | Modello Wattmeter | Channel Wattmeter | Tipologia test | Tipologia Wattmeter | Tipologia Wattmeter 3000 | Ciclo del test
T | 34970 | CPD | SHOR | 0 | OPEN | TCP | T | V | WT210 | 1 | Manuale | V | U | Yes
K | 34980 | CPQ | MED | 1 | SHOR | RTU | V | T | WT230 | 2 | Automatico | A | I | No
OHM |  | CPG | LONG | 2 | LOAD |  | Altro | P | WT500 | 3 |  | W | P
FREQ |  | CPRP |  | 4 | OFF |  | P | Altro | WT1800 | 4 |  | VA | S
VDC |  | CSD | [6 empty] | WT3000 | 5 |  | VAR | Q
VAC |  | CSQ | [7 empty] | 6 |  | PF | LAMB
IDC |  | CSRS | [9 empty] | DEGR | IPP
IAC |  | LPD | [9 empty] | VHZ | IMP
|  | LPQ | [9 empty] | AHZ | WH
|  | LPG | [9 empty] | WH | WHP
|  | LPRP | [9 empty] | WHP | WHM
|  | LPRD | [9 empty] | WHM | AH
|  | LSD | [9 empty] | AH | AHP
|  | LSQ | [9 empty] | AHP | AHM
|  | LSRS | [9 empty] | AHM | TIME
|  | LSRD | [9 empty] | TIME
|  | RX | [9 empty] | URMS
|  | ZTD | [9 empty] | UMN
|  | ZTR | [9 empty] | UDC
|  | GB | [9 empty] | UAC
|  | YTD | [9 empty] | IRMS
|  | YTR | [9 empty] | IMN
|  | VDID | [9 empty] | IDC
IRMN
IAC
P
S
Q
LAMB
PHI
FU
FI
UPP
UMP
IPP
IMP
U
I